《无线电计量测试》教学大纲

| 课程英文名 | Radio Metrology and Testing |  |  |  | 课程代码 | C0806Z84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学分 | 2 | 总学时 | 32 | 理论学时 | 24 | 实验/实践学时 | 8 |
| 课程类别 | 专业课 | 课程性质 | 任选 | 先修课程 | 信号与系统、低频电子线路、高频电子线路、电子测量技术 |  |  |
| 适用专业 | 电子信息工程 |  |  | 开课学院 | 信息工程学院 |  |  |
| 执笔人 | 李九生 | 审定人 | 肖丙刚 | 制定时间 | 2020 年12月 |  |  |

注：课程类别是指公共基础课/学科基础课/专业课；课程性质是指必修/限选/任选。

一、课程地位与课程目标

（一）课程地位

本课程是电子信息工程专业课中具有计量特色的一门选修课。本课程应用信号经系统传输或处理的一般规律、时频域的变换、连续到离散系统分析、数模电子电路、高频电路特性以及电子测量的原理和分析等方面的知识，研究在无线电测量和计量领域内多种电参数的测量和量值传递的方法。使学生基本掌握无线电计量的基本原理及方法，包括对频率、功率、阻抗、相位等参数的测量计量方法以及常用电子测量仪器、标准计量仪器的工作原理和检定方法等内容。

（二）课程目标

1.	熟悉电子测量的基本理论与方法，具有解决相应工程问题的能力；

2.	学会电子测量和无线电计量测试的实验设计和实验结果分析；

3.	掌握工程活动中获取相关信息的基本方法；

4.	能够采用合适的方法通过学习发展自身的能力。为后续的传感技术、物联网技术、电子

系统设计、毕业设计等课程提供信号测量和标准等方面的基础知识。

二、课程目标达成的途径与方法

以课堂教学为主，课程内实验为辅，结合自学、课外辅助材料、平时作业、课程报告大作业等。

因本课程需要综合运用以前所学习的知识，课本教材上的内容不足以满足课程目标达成的要求，学生需要寻找其他的课外资料才能实现。

通过分析解剖具体电路，掌握某些计量仪器的组成实现方法，以进一步掌握计量测试的原理及方法。着重考察学生的综合运用知识的能力以及知识面的广度。

学生需递交课程报告，此报告设计知识面广，需要查找书本外资料，有一定的难度，着重体现综合应用知识的能力。

- 课程目标与相关毕业要求的对应关系

| 课程目标 | 课程目标对毕业要求的支撑程度（H、M、L） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 毕业要求1.1 | 毕业要求1.2 | 毕业要求2.1 | 毕业要求2.2 | 毕业要求2.3 |
| 课程目标1 | H(0.2) |  |  |  |  |
| 课程目标2 |  | H(0.2) |  |  |  |
| 课程目标3 |  |  | H(0.2) |  |  |
| 课程目标4 |  |  |  | H(0.2) | H(0.2) |

注：支撑强度分别填写H、M或L（其中H表示支撑程度高、M为中等、L为低）。

四、课程主要内容与基本要求

1、概论

了解无线电计量测试的意义、内容和特点，了解国内外无线电计量的概况，了解国际计量组织和主要计量机构，通过这部分的学习，使学生能够掌握工程活动中获取相关信息的基本方法的要求。

2、频率计量测试

了解频率计量的基本定义和频率计量的主要特征、掌握频率量值表示和各种量值之间的关系，掌握频率测量的基本方法；了解频率计量中的的标准和计量测试中的主要误差。通过这部分的学习，能使学生达到熟悉频率测量的基本理论与方法，具有解决相应工程问题的能力和掌握工程活动中获取相关信息的基本方法的要求。

3、相移计量测试

掌握相移测试的基本定义和常用测量方法，了解常用相位测量仪器的工作原理和相位计量测试中产生的基本误差。通过这部分的学习，能使学生达到熟悉电子测量的基本理论与方法，具有解决相应工程问题的能力和掌握工程活动中获取相关信息的基本方法的要求。

4、电磁功率计量测试

了解功率计量的定义，掌握功率计量的基本测量方法，了解功率计量检定过程中的量值传递标准和计量测试中的基本误差。通过这部分的学习，能使学生达到熟悉电磁功率计量测量的基本理论与方法，具有解决相应工程问题的能力和掌握工程活动中获取相关信息的基本方法的要求。

5、脉冲参数计量测试

了解脉冲波形的主要参数和频谱构成，掌握脉冲幅度和脉冲波形参数的基本测量方法，了解脉冲参数的量值传递标准工作原理，熟练掌握测试的检定方法。通过这部分的学习，能使学生达到学会无线电计量测试的实验设计和实验结果分析的要求。

6、阻抗计量测试

理解集总参数阻抗元件的高频特性，掌握零示法和谐振法进行高频阻抗测量的基本测量方法，了解变换器测量高频阻抗的原理和方法。通过这部分的学习，能使学生达到熟悉电子测量的基本理论与方法，具有解决相应工程问题的能力和掌握工程活动中获取相关信息基本方法要求。

五、课程学时安排

| 章节号 | 教学内容 | 学时数 | 学生任务 | 对应课程目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1章 | 概论 | 4 | 1、课前或课后自学“无线电测试的特点和特殊要求”。 | 课程目标1、2、3、4 |
| 第2章 | 频率计量测试 | 6 | - 完成一次作业。 - 课前或课后自学“矢量网络分析仪计量测试”。 3、完成一次实验。 | 课程目标1、2 |
| 第3章 | 电磁功率的计量测试 | 6 | 1、完成一次作业。 2、课前或课后自学“矢量网络分析仪功率测量原理”。 3、完成一次实验。 | 课程目标2、3 |
| 第4章 | 传输线相移计量测试 | 6 | 1、完成一次作业。 2、完成一次实验。 | 课程目标1、3 |
| 第5章 | 脉冲参数计量测试 | 6 | 1、完成一次作业。 | 课程目标1、2、3 |
| 第6章 | 阻抗计量测试 | 4 | 1、完成一次作业。 2、课前或课后自学“复阻抗原理” | 课程目标2、3 |

六、实践环节及基本要求

| 序号 | 实验项目名称 | 学时 | 基本要求 | 学生任务 | 实验性质 | 实验类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矢量网络分析仪校准 | 2 | 掌握矢量网络分析仪的基本校准。 | 在实验操作之前预习实验内容，按照每组4人的组合，参照实验指导书的所涉相关仪器和操作步骤，利用实验室所提供的设备器具，实施矢量网络分析仪的校准，记录相关实验结果，并能对实验结果有预期的正确判断，并回答实验指导书中的思考题，撰写实验报告。 | 验证 | 必做 |
| 2 | 微波频率测试 | 2 | 掌握微波频率的基本应用方法。 | 实验操作之前预习实验内容，在老师讲解基本操作方法后，按照每组4人的组合，参照实验指导书的操作步骤进行实验，记录相关实验结果，并能对实验结果有预期的正确判断，并回答实验指导书中的思考题，撰写实验报告。 | 综合 | 必做 |
| 3 | 相位测试 | 2 | 掌握相位计量测试方法和仪器使用方法。 | 实验操作之前预习实验内容，在老师讲解基本操作方法后，按照每组4人的组合，参照实验指导书的操作步骤进行实验，记录相关实验结果，并能对实验结果有预期的正确判断，并回答实验指导书中的思考题，撰写实验报告。 | 综合 | 必做 |
| 4 | 功率计量测试 | 2 | 掌握功率计量测试的基本方法和误差处理方法。 | 实验操作之前预习实验内容，在老师讲解基本操作方法后，按照每组4人的组合，参照实验指导书的操作步骤进行实验，记录相关实验结果，并能对实验结果有预期的正确判断，并回答实验指导书中的思考题，撰写实验报告。 | 综合 | 必做 |
| 5 | 阻抗计量测试 | 2 | 掌握阻抗计量测试的基本方法和误差处理方法。 | 实验操作之前预习实验内容，在老师讲解基本操作方法后，按照每组4人的组合，参照实验指导书的操作步骤进行实验，记录相关实验结果，并能对实验结果有预期的正确判断，并回答实验指导书中的思考题，撰写实验报告。 | 验证 | 选做 |

注：1.实验性质指演示性、验证性、设计性、综合性等；2.实验类别指必做、选做等。

七、考核方式及成绩评定

| 考核内容 | 考核方式 | 评定标准（依据） | 占总成绩比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程考核 | 到课率、课堂讨论发言、平时作业等 | 点名记录、讨论发言记录、作业批改成绩。 | 20% |
| 实验考核 | 操作及实验报告 | 点名记录、操作成绩、实验报告批改成绩。 | 20% |
| 期末考核 | 撰写报告 | 报告批改成绩。 | 60% |
| 考核类别 | 考查 |  |  |
| 成绩登记方式 | 百分制 |  |  |

八、课程目标达成度评价方法

| 课程目标 | 权重 | 成绩评定 |
| --- | --- | --- |
| 课程目标1 | 过程考核0.3 | 过程考核A10 |
|  | 期末考试0.7 | 期末考试B10 |
|  | 目标达成度1=（0.3*A1+0.7*B1）/（0.3*A10+0.7B10） |  |
| 课程目标2 | 过程考核0.3 | 过程考核A20 |
|  | 期末考试0.7 | 期末考试B20 |
|  | 目标达成度2=（0.3*A2+0.7*B2）/（0.3*A20+0.7*B20） |  |
| 课程目标3 | 过程考核0.3 | 过程考核A30 |
|  | 期末考试0.7 | 期末考试B30 |
|  | 目标达成度3=（0.3*A3+0.7*B3）/（0.3*A30+0.7*B30） |  |
| 课程目标4 | 过程考核0.3 | 过程考核A40 |
|  | 期末考试0.7 | 期末考试B40 |
|  | 目标达成度3=（0.3*A4+0.7*B4）/（0.3*A40+0.7*B40） |  |

九、推荐教材与主要参考书

（一）推荐教材：

《无线电计量与测试》，陈永良，中国计量出版社，2009年9月。

（二）主要参考书：

《无线电计量》，高小珣，中国计量出版社，2010年10月。

《无线电计量》，彭黎迎，中国计量出版社，2009年9月。